МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КУРСЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ТЕМА № 2 «Организация обеспечения пожарной безопасности.»

Л Е К Ц И Я

Обсуждена на заседании

методического совета

Протокол №____

от «___» ____________20   г.

г.Чапаевск

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ

«Курсы гражданской обороны г.о. Чапаевск»

_______________Н. Голенков

«___» ____________ 20  г.

ПЛАН

проведения (чтения) лекции с

должностными  лицами  и  специалистами  гражданской  обороны и РСЧС

ТЕМА № 2 «Организация обеспечения пожарной безопасности.»

Время отводимое на занятие: 2 час (90 мин.)

Учебные вопросы и расчет времени:

| № п/п | Содержание занятия и наименование учебных вопросов | Время | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 5 мин. |  |
| 2 | ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ | 80 мин. |  |
|  | Учебный вопрос 1 Законодательство Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Виды и основные задачи пожарной охраны. | 40 мин |  |
|  | Учебный вопрос 2 Цели, порядок создания и организация муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны. Сертификация и лицензирование в области пожарной безопасности. | 40 мин |  |
| 3 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ | 5 мин |  |

Учебные цели занятия:

- Изучить Законодательство Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности, систему обеспечения пожарной безопасности.

- Рассмотреть виды и основные задачи пожарной охраны. Цели и порядок создания и организация муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны.

Форма проведения занятия:   лекция

Место проведения занятия: класс специальной подготовки

Используемая литература и оборудование:

Литература: 1. Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь /Под общ. ред.

Ю.Л. Воробьева.

2. Гражданская защита, энциклопедия, том I, А—К / Под общ. ред. С.К. Шойгу.

3. Каталог основных понятий Российской системы предупреждения и действий в

чрезвычайных ситуациях / Отв. ред. В.А. Владимиров.

4. С.К. Шойгу, В.А.Пучков и др. Безопасность России. Правовые, социально-

экономические и научно-технические аспекты. Многотомное издание.

5. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Под общ. ред.

Г.Н. Кирилова.

6. Ю.Л. Воробьев, В.А. Акимов, Ю.И. Соколов. Лесные пожары на территории Рос-

сии: cостояние и проблемы.

7. В.А. Акимов, В.А. Владимиров, В.И. Измалков. Катастрофы и безопасность.

8. Основы организации и ведения гражданской обороны в современных условиях /Под

общ. ред. С.К. Шойгу.

- Федеральный закон ''О пожарной безопасности'' № 69-ФЗ от 12 декабря 1994г

- Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме »( вместо . ППБ 01-03.)

- Справочник по противопожарной службе ГО,  Воениздат. Москва-1982 г.

- М.Г. Шувалов. Основы пожарного дела. Учебник. Стройиздат. Москва, 2003 год.

- Материалы из журналов «Гражданская защита ».

Оборудование:

- мультимедийный проектор, телевизор, DVD-плеер.

- плакаты, слайды

Образцы огнетушителей имеющиеся в распоряжении учебно- материальной базы курсов гражданской обороны г. Чапаевска.

Видеофильм «Люди огненной профессии» об истории и современной пожарной охраны г. Чапаевска. Автор В. Шалимов.

Плакаты стенда «Противопожарная защита»

Образец разрешения на производство огнеопасных работ в организациях.

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 5 мин.

Действия руководителя занятия

Проверяю наличие личного состава (обучаемых); Довожу тему, учебные вопросы и цели занятия; Проверяю готовность личного состава (обучаемых) к проведению занятия.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  – 80 мин

ВВЕДЕНИЕ

По статистическим данным на территории Российской Федерации каждый год происходит в среднем около 300 тысяч пожаров, а материальный ущерб от пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей.(Слайд - №7)

Пожароопасность сегодня возрастает, так как в промышленности, строительстве и быту применяется множество легковоспламеняющихся веществ и материалов. Используется в огромных количествах нефть и нефтепродукты, природный газ. В производстве сохраняются и внедряются сложные и энергоемкие технологии, обладающие высокой потенциальной пожароопасностью. Все это требует повышенного внимания к противопожарной защите, осторожности, высокой технологической дисциплины. Многие предприятия и иные объекты имеют свои специфические требования по обеспечению пожарной безопасности.

Из этого мы можем сделать вывод о том, что основой предупреждения пожаров является организация обеспечения пожарной безопасности.

Учебный вопрос 1. Законодательство Российской Федерации в области обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Виды и основные задачи пожарной охраны. - 40 мин.

В связи с тем, что основой предупреждения пожаров является организация обеспечения пожарной безопасности, в Российской Федерации были приняты нормативные правовые акты в области обеспечения пожарной безопасности, которые:

во-первых, определяют общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации;

во-вторых, регулируют в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства;

в-третьих, устанавливают ответственность за несоблюдения правил противопожарной безопасности.

Перечислим некоторые из них:

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ. (в редакции от  01.04.2005 N 27-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ и определением Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 N 82-О), который является основным нормативным правовым актом в области обеспечении пожарной безопасности и дает основные определения (См. слайды №5,12)

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (в

редакции от 01.04.2005 г. № 27-ФЗ) — является основным нормативным правовым актом в

области обеспечении пожарной безопасности.

Во-первых, данный закон определяет:

1. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной

безопасности в Российской Федерации;

2. Виды и основные задачи пожарной охраны;

3. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава государственной проти-

вопожарной службы;

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение служб пожарной безопасно-

сти;

5. Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в

области пожарной безопасности;

6. Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности:

— права и обязанности граждан в области пожарной безопасности;

— права и обязанности организаций в области пожарной безопасности;

— ответственность за нарушение требований пожарной безопасности;

— административная ответственность руководителей организаций.

Во-вторых, регулирует отношения между органами государственной власти, органа-

ми местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых

форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, должностными

лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без граж-

данства.

В-третьих, регламентирует:

— нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности;

— разработку и реализацию мер пожарной безопасности;

— тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

— производство пожарно-технической продукции;

— выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

— информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

— учет пожаров и их последствий;

— особый противопожарный режим;__ пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;(См.слайды №13-17)

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ;

пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров;

государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки;

ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, подведомственными соответствующим федеральным органам исполнительной власти, требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки;

подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, стандартов, норм пожарной безопасности или условиям договоров;

нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности;

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ (в редакции от 02.07.2005 N 80-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.07.2005 N 82-ФЗ) и Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ (в редакции от 28.12.2004 N 187-ФЗ), которые устанавливают административную и уголовную ответственность за несоблюдения правил противопожарной безопасности и за заведомо ложный вызов специализированных служб.

Например, в статье 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб  устанавливается административным штрафом.

Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности» от 31 мая 2002г. N 373 (в редакции от 20.06.2005 N 385);

Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной противопожарной службе» от 20 июня 2005 г. № 385;

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении норм пожарной безопасности «проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» от 20 июня 2003г. № 323  (НПБ 104-03);

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации» от 18 июня 2003г. № 313  (ППБ 01-03)

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «Об утверждении норм пожарной безопасности «перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» от 18 июня 2003г. № 315 (НПБ 110-03).(см. сл.№44)

При этом хочется акцентировать внимание на том, что законодательство субъектов Российской Федерации не действует в случае, если он устанавливает более низкие, чем Федеральный закон «О пожарной безопасности», требования пожарной безопасности.

Как мы выяснили ранее основой обеспечения пожарной безопасности является соблюдения:

- мер пожарной безопасности, то есть действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

- противопожарного режима, то есть правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- требований пожарной безопасности, под которыми подразумеваются  специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом, следовательно, нарушение требований пожарной безопасности является невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.(см сл №29,30)

Для организации обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации была создана система обеспечения пожарной безопасности.

Под системой обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации в соответствии с Федеральный закон «О пожарной безопасности» понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

производство пожарно-технической продукции;

выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

учет пожаров и их последствий;

установление особого противопожарного режима (См.сл №31-37)

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов.

Перечислим их – это органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Необходимо отметить, что главной составляющей системы обеспечения пожарной безопасности является один из органов государственной власти - пожарная охрана.

Пожарная охрана, ее виды и задачи.(см сл № 124-137)

Как мы выяснили, ранее основным элементом системы обеспечения пожарной безопасности является пожарная охрана.

Итак, пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

Основными задачами пожарной охраны являются:

во-первых, организация и осуществление профилактики пожаров;

во-вторых, спасение людей и имущества при пожарах;

в-третьих, организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

Система пожарной охраны состоит из следующих видов:

государственная противопожарная служба;

муниципальная пожарная охрана;

ведомственная пожарная охрана;

частная пожарная охрана;

добровольная пожарная охрана.

Государственная противопожарная служба координирует деятельность других видов пожарной охраны и подразделяется на федеральную противопожарную службу и противопожарную службу субъектов Российской Федерации.

Федеральная противопожарная служба включает в себя:

структурные подразделения центрального аппарата федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, осуществляющие управление и координацию деятельности федеральной противопожарной службы;

структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, - региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов, уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации;

органы государственного пожарного надзора;

пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные учреждения;

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях (объектовые подразделения);

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, а также в особо важных и режимных организациях (специальные и воинские подразделения).

Одним из основных элементов  Федеральной противопожарной службы является Государственный пожарный надзор в Российской Федерации. Он осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.

Органами государственного пожарного надзора являются:

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной безопасности, в лице структурного подразделения его центрального аппарата, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора;

структурные подразделения региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, созданные для организации и осуществления государственного пожарного надзора на территориях федеральных округов;

структурные подразделения территориальных органов управления федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности;

подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в закрытых административно-территориальных образованиях.

Противопожарная служба субъектов Российской Федерации создается органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.

Муниципальная пожарная охрана; ведомственная пожарная охрана; частная пожарная охрана; добровольная пожарная охрана.

Муниципальные, ведомственные, частные и добровольные пожарные охраны,  осуществляющие свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Они создаются в целях содействия деятельности Государственной противопожарной службы по обеспечению пожарной безопасности, организации и проведение обучения населения мерам пожарной безопасности, пропаганды пожарно-технических знаний, конкурсов на противопожарную тематику (художественные, литературные и иные), осуществления материально - технического обеспечения пожарной охраны создаются муниципальные, ведомственные и добровольные пожарные охраны.

На подразделения муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны возлагаются следующие основные задачи:

- участие в предупреждении пожаров;

- участие в тушении пожаров.

В соответствии с возложенными задачами подразделения муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны осуществляют следующие основные функции:

- контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах (организациях);

- принимают участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;

- проводят противопожарную пропаганду;

- принимают участие в службе пожарной охраны;

- участвуют в тушении пожаров.

Муниципальная пожарная охрана создается, реорганизуется и ликвидируется органами местного самоуправления на территории муниципальных образований с обязательным информированием подразделения ГПС, в районе выезда которого находится соответствующее муниципальное образование о создании, реорганизации и ликвидации подразделения добровольной пожарной охраны.

Федеральные органы исполнительной власти, организации в целях обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.

Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, несения службы личным составом определяются положениями федеральных органов исполнительной власти, согласованными с Государственной противопожарной службой.

При выявлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей на подведомственных организациях, ведомственная пожарная охрана имеет право приостановить полностью или частично работу организации (отдельного производства), производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ.

Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуются добровольными пожарными.

Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров.

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и городских округов.

В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров.

Отбор граждан в добровольные пожарные муниципального подразделения добровольной пожарной охраны осуществляется органом местного самоуправления, а в добровольные пожарные объектового подразделения добровольной пожарной охраны - организациями.

Для участия в отборе граждане подают письменное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления (организации).

По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления орган местного самоуправления (организация) принимает решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину в приеме в добровольные пожарные. Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных муниципального подразделения добровольной пожарной охраны или в Реестре добровольных пожарных объектового подразделения добровольной пожарной охраны.

Количество подразделений добровольной пожарной охраны и их структура устанавливается руководителем органа местного самоуправления по согласованию с руководителем подразделения ГПС.

Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается руководителем органа местного самоуправления по согласованию с руководителем подразделения ГПС.

Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях.

Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной охраны осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Нормативы численности и технической оснащенности частной пожарной охраны устанавливаются ее собственником самостоятельно.

Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области пожарной безопасности на основе заключенных договоров.

Иные органы исполнительной власти, осуществляющий контроль  и государственный пожарный надзор за обеспечением пожарной безопасности.

Как говорилось ранее система обеспечения пожарной безопасности состоит из органов государственной власти, органов местного самоуправления, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. К таким органам относятся:

Государственная лесная охрана РФ,

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзор,

Государственная инспекция по маломерным судам,

Бассейновые органы государственного управления на внутреннем водном транспорте,

МИД РФ.

Государственная лесная охрана РФ, которая осуществляет контроль  и государственный пожарный надзор за обеспечением пожарной безопасности в лесном фонде Российской Федерации и в лесах, не входящих в лесной фонд Российской Федерации;

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзор осуществляющая контроль  и государственный пожарный надзор за обеспечением пожарной безопасности на подземных объектах и при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов в организациях, ведущих взрывные работы с использованием взрывчатых материалов промышленного назначения;

Государственная инспекция по маломерным судам и бассейновые органы государственного управления на внутреннем водном транспорте, которые осуществляют контроль  и государственный пожарный надзор за обеспечением пожарной безопасности при эксплуатации морских и речных транспортных средств, а также плавающих морских и речных средств и сооружений;

МИД РФ, осуществляющий контроль  и государственный пожарный надзор за обеспечением пожарной безопасности в дипломатических и консульских учреждений Российской Федерации, а также представительств Российской Федерации за рубежом;

Учебный вопрос 2 Цели, порядок создания и организация муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны. Сертификация и лицензирование в области пожарной безопасности. – 40 мин.

Муниципальная пожарная охрана  создается органами местного самоуправления на территории муниципальных образований.(см сл № 125-126)

Цель, задачи, порядок создания и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются органами местного самоуправления.

Ведомственная пожарная охрана.(см. сл № 126-128)

Федеральные органы исполнительной власти, предприятия в целях обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.

Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности, несения службы личным составом определяются соответствующими положениями, согласованными с Государственной противопожарной службой.

При выявлении нарушений требований пожарной безопасности, создающего угрозу возникновения пожара и безопасности людей на подведомственных организациях, ведомственная пожарная охрана имеет право приостановить полностью или частично работу организации (отдельного производства), производственного участка, агрегата, эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведения отдельных видов работ.

Частная пожарная охрана (см.сл. 129-130) создается в населенных пунктах и организациях. Создание, реорганизация и ликвидация подразделений частной пожарной охраны осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Нормативы численности и технической оснащенности частной пожарной охраны устанавливаются ее собственником самостоятельно.

Подразделения частной пожарной охраны оказывают услуги в области пожарной безопасности на основе заключенных договоров.

Добровольная пожарная охрана – форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. (см.сл 130-131)

Добровольный пожарный – гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров.

Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ, устанавливаемых органами местного самоуправления поселений и городских округов.

В практике борьбы с пожарами значительную роль играет деятельность добровольных пожарных дружин (ДГТД). Несмотря на многочисленные разработки в этой области, остается недостаточно раскрытой содержательная сторона деятельности ДПД, что является основной причиной организационных просчетов.

Одной из проблем организации деятельности ДПД является обеспечение безопасности членов ДПД при тушении загораний и пожаров. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» содержит положение о том, что эвакуация людей должна быть завершена до наступления опасных факторов пожара (ОФП). В связи с этим возникает необходимость учета характеристик пожара, их классификации по уровню риска критических значений ОФП, а также определения резерва времени, в течение которого могут действовать пожарные добровольцы.

Следующей проблемой является эффективность использования членами ДПД первичных и иных средств пожаротушения. Исследования показали, что в производственных помещениях существуют зоны, возникновение пожара в которых может осложнить ситуацию в целом: повысить динамику ОФП, блокировать людей и средства пожаротушения. Это изменяет условия эффективного использования средств пожаротушения, что, в свою очередь, обусловливает изменение нормативов, определяющих количество и расстановку этих средств.

Такие экстремальные ситуации требуют подбора стрессоустойчивых людей, имеющих высокую мотивацию, хорошую физическую подготовку, что является еще одной проблемой организации ДПД.

Несмотря на то, что на объекте могут быть созданы необходимые условия для реализации ДПД своих задач, ее деятельность может оказаться экономически неэффективной. Таким образом, следующей проблемой организации ДПД на объектах является экономическая целесообразность организации ДПД.

При этом возникает проблема правовых последствий деятельности ДПД в случаях гибели (травматизма) ее членов, а также в случаях спасения имущества от пожара, что в значительной степени обусловливает мотивацию деятельности ее членов, а также формирует и регулирует отношения в этой области жизнедеятельности.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 13 октября 1995 года № 571 «Об утверждении положений о внештатных пожарных формированиях и смотрах противопожарного состояния жилых домов в населенных пунктах» для проведения мероприятий по предупреждению и тушению пожаров на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от наличия других видов пожарной службы, на добровольных началах организуются добровольные пожарные дружины из числа рабочих, инженерно-технических работников и служащих объекта не моложе восемнадцати лет. Численный состав добровольной пожарной дружины определяется руководителем предприятия из расчета пять человек на каждые сто работающих. На предприятиях с численностью работающих до ста человек количество членов пожарной дружины должно быть не менее десяти человек. Комплектование ДПД производится таким образом, чтобы в каждом цехе, смене имелись члены этой дружины. Добровольные пожарные дружины могут быть общеобъектовыми или цеховыми в зависимости от величины и структуры предприятия. Ответственность за ее создание, укомплектование и обеспечение техникой и спецодеждой несет руководитель предприятия.

Лица, вступающие в добровольную пожарную дружину, должны подать на имя командира дружины письменное заявление. Зачисление личного состава в добровольную пожарную дружину и последующие изменения этого состава объявляются приказом по предприятию и распоряжением по цеху в составе: командира ДПД, старшего боевого расчета и членов ДПД.

При наличии общеобъектовой ДПД, в случаях необходимости, в цехах, складах и других подразделениях объекта организуются боевые расчеты ДПД из числа рабочих смен, возглавляемые старшими этих расчетов. Цеховые ДПД также разделяются на боевые расчеты по числу рабочих смен, возглавляемые старшими этих расчетов.

Командиры добровольных пожарных дружин подчиняются руководителю предприятия, а также решениям пожарно-технических комиссий предприятия.

Командиры добровольных пожарных дружин и старшие боевых расчетов назначаются, преимущественно, из лиц администрации предприятия. На видном месте в цехах вывешивается табель боевого расчета о действиях членов добровольной пожарной дружины в случае возникновения пожара. Кроме выполнения обязанностей по тушению пожаров, члены ДПД должны активно участвовать в их предупреждении. Каждый член ДПД обязан знать, лично соблюдать и требовать от других выполнения правил пожарной безопасности.

Порядок привлечения членов добровольной пожарной дружины к несению дежурства в нерабочее время определяется решением руководства совета (правления) предприятия.

Исключение из членов добровольной пожарной дружины производится:

за нарушение противопожарного режима;

за невыполнение указаний командира добровольной пожарной дружины;

по собственному желанию путем подачи заявления на имя командира добровольной пожарной дружины;

в связи с увольнением из цеха, предприятия.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН

Основными направлениями деятельности ДПД являются:

•   осуществление контроля за выполнением и соблюдением на предприятии (в цехе) противопожарного режима;

•   проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих по соблюдению противопожарного режима на рабочем месте и правил осторожного обращения с огнем в быту;

•   надзор за исправным состоянием первичных средств пожаротушения и готовностью их к действию;

•   вызов пожарной службы в случае возникновения пожара и принятие немедленных мер к тушению возникшего пожара имеющимися на предприятии (в цехе) средствами пожаротушения;

•   участие, в случае необходимости, членов добровольной пожарной дружины в боевых расчетах на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения, а также дежурство, в исключительных случаях, в цехах и на других объектах;

•   организация эвакуации людей и материальных ценностей;

•   оказание помощи пожарным подразделениям в тушении пожаров.

Сертификация и лицензирование в области пожарной безопасности. Лицензирование

Федеральным законом «О пожарной безопасности» № 69 - ФЗ от 1994 года устанавливается лицензионный (разрешительный) порядок осуществления деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности.(см.сл № 138-145)

Перечень лицензируемых видов деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности определяется Правительством Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом местных условий могут устанавливать дополнительные виды деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности, подлежащие лицензированию.

Деятельность (работы, услуги) в области пожарной безопасности осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Государственной противопожарной службой. Порядок лицензирования определяется Государственной противопожарной службой. При этом размер лицензионного сбора устанавливается по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. Финансовые средства, получаемые Государственной противопожарной службой в результате лицензирования, направляются в соответствующие фонды пожарной безопасности.

Осуществление предприятием или гражданином деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности без лицензии либо с нарушением условий лицензирования влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской федерации.

Соблюдение требований пожарной безопасности является обязательным условием лицензирования для всех лицензируемых видов деятельности (работ, услуг).

Сертификация

Сертификация - деятельность по подтверждению соответствия продукции и услуг установленным требованиям пожарной безопасности, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации, определяется Государственной противопожарной службой.

По инициативе граждан и юридических лиц может проводиться добровольная сертификация на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.

Сертификат пожарной безопасности является обязательной составной частью сертификата соответствия.

Порядок организации и проведения сертификации определяется Государственной противопожарной службой по согласованию с Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации.

Оплата работ по сертификации производится изготовителем (продавцом, исполнителем) продукции и услуг. При этом затраты на проведение сертификации относятся на себестоимость продукции и услуг.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 5 мин.

Действия руководителя занятия

Напоминаю тему, учебные вопросы и цели занятия; Подвожу итоги занятия. Отмечаю положительные и отрицательные стороны достигнутые при проведении занятия; Даю задание на самоподготовку (подготовку к семинару); Отвечаю на вопросы обучаемых.

Руководитель занятия ЗУНМР  курсов ГО __________________  Г.И.Кургаев

«______» _____________ 20   г.

Методическая разработка обсуждена и утверждена на

методическом совещании курсов ГО г. Чапаевска

Протокол №______ от _______________20__ года